豫文物审批〔2025〕137号

河南省文物局关于获嘉文庙安防工程设计方案的意见

新乡市文化广电和旅游局：

你局《关于审核获嘉文庙安防工程设计方案的请示》（新文广旅〔2025〕123号）收悉。经研究，我局意见如下：

一、原则同意所报方案。

二、所报方案尚需按以下意见修改完善：

1.设计任务书:监控系统需完善夜间设置，具体论证是采用光源补偿策略还是低照度摄像机设置。备用电源设置，补充论证是涵盖所有系统统一8小时，还是根据各子系统要求不同标准。

2.现场勘察:大成殿建筑形制文字表述存在错误，应为“砌上露明造”；鉴于获嘉文庙四周无实体围墙和围栏，应补充完善周边环境勘察记录；安防设施建设的主要目的是保护文物本体，风险部位不应仅设定监控中心，应将整座大成殿设为重点风险部位。禁区是监控中心，内部不宜设置入侵报警设备。

3.设计说明:应根据文庙实际情况确定以大成殿等文物本体为防护重点，相关设施设备布置要防止过度防护和设备堆砌。完善各子系统的设计说明和功能实现。

三、请你局督促有关单位根据上述意见对所报的安防工程设计方案进一步修改完善，经你局核准并履行相关法律法规程序，落实安全保卫人员配备和经费保障措施后，方可实施。

四、项目实施中如需对防范范围、防护重点及主要防护措施等有关内容进行调整，应及时向我局提交项目变更申请。

五、项目实施中要加强文物保护，不得对文物本体及环境风貌造成破坏。涉及在获嘉文庙保护范围和建设控制地带内新建工程，应履行相关报批手续。

六、要切实加强管理，确保项目质量和绩效。项目实施综合效果将作为你市同类型项目立项计划审批、文物保护专项资金下达等的直接依据。

请你局按照《国家文物局关于印发文物安全防护工程实施工作指南（试行）的通知》（文物督发〔2021〕4号）《国家文物局关于加强全国重点文物保护单位安全防护工程监督管理的通知》（文物督发〔2025〕12号）等相关规定要求，加强对项目工程全过程监管，特别是对于项目现场勘察期间发现的安全隐患，要及时整改到位，确保工程质量和安全。

2025年9月15日

抄送：局机关文物安全处。

河南省文物局办公室 2025年9月15日印发