附件1

| 类别 | 设施设备 |
| --- | --- |
| 治疗设备 | 根据开诊项目配备中医治疗设备包括灸类用具（艾灸箱、艾条、打火枪等）、罐类用具（火罐、温通罐等）、刮痧类用具（刮痧板、刮痧油、擀筋棒等）、耳穴疗法用具（王不留行籽或磁珠、耳穴探针等），配备理疗设备如中药离子导入仪等；有条件的鼓励配备体质辨识仪器或经络四诊仪等；配置治疗车、体温计、血压计、听诊器、烫伤急救箱、利器盒等。 |
| 基础保障设备 | 电脑、打印机、办公桌椅、展示柜、器械柜、诊床、围帘、就诊椅、空调、排烟设备、洗手设施，开展敷熨熏浴类项目有自制药粉药液者宜配置药物存储冰箱等。 |
| 抢救和转运设备 （可和门诊共有） | 吸氧设备、抢救车（或抢救箱）、氧气袋、输液架等。 |
| 消毒设施 | 紫外线灯（或空气消毒机）、常用消毒液、容器、消毒喷壶、消毒棉签等。 |
| 安全管理设备 | 符合消防安全规定，对于开展艾灸、火疗等技术的治疗室应配备专用阻燃围帘、灭火罐或灭火毯等。 |

中医护理门诊设施设备配置目录