{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年12月计量器具新产品型式批准行政许可获证企业名单"]
["序号","企业名称","统一社会信用代码或组织机构代码","单位地址",null,"许可内容",{"$nulls":3},"证书编号","发证日期","有效日期","说明","联系电话"]
[{"$nulls":3},"住所","生产地址","计量器具名称","型号","规格","准确度"]
["1","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电磁式电压互感器","JDZQN-10","额定一次电压:10kV 额定二次电压:0.1kV二次绕组数量:1","0.2级","2024E178-41","2025/12/17","","",""]
["2","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电流互感器","LJZN1-10","设备最高电压:12kV 额定一次电流:20A、100A、600A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1","0.2S 级","2024E185-41","2025/12/17","","",""]
["3","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电磁式电压互感器","JDZQN-20","额定一次电压:20kV 额定二次电压:0.1kV 二次绕组数量:1","0.2 级","2024E249-41","2025/12/17","","",""]
["4","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电磁式电压互感器","JDZXN-35","额定一次电压:35/√3kV 额定二次电压:0.1/√3kV 二次绕组数量:1","0.2 级","2024E250-41","2025/12/17","","",""]
["5","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","组合互感器","JZZV1-10;JZZY1-10","额定一次电压:10kV 额定二次电压:100V 额定一次电流:(5～600)A额定二次电流:5A 电压二次绕组数量:2 电流二次绕组数量:2;额定一次电压:10/√3kV 额定二次电压:0.1/√3kV 额定一次电流:(5～600)A额定二次电流:5A 电压二次绕组数量:3 电流二次绕组数量:3","电压互感器:0.2级 电流互感器:0.2S级","2024E352-41","2025/12/17","","",""]
["6","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电流互感器","LJZN1-20;LJZN1-35","设备最高电压:24kV 额定一次电流:(5～2500)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:40.5kV 额定一次电流:(5～2500)A额定二次电流:5A 二次绕组数量:1","0.2S 级","2024E353-41","2025/12/17","","",""]
["7","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电流互感器","LMZ1D-HZD1;LMZ2D-HZD2;LMZ3D-HZD3;LMZ4D-HZD4;LMZ5D-HZD5","设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(75～150)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(200～500)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(600～800)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(1000～1500)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(2000～3000)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1","0.2S 级","2024E358-41","2025/12/17","","",""]
["8","河南卓达电气有限公司","91410100068925990W","郑州经济技术开发区经开第二十三大街与航海东路交叉口中科智谷产业园16号厂房7层701","河南省开封市杞县城关镇金城大道西段 1366 号","电流互感器","LMZ1G-HZD1;LMZ2G-HZD2;LMZ3G-HZD3;LMZ4G-HZD4;LMZ5G-HZD5","设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(75～150)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(200～500)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(600～800)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(1000～1500)A额定二次电流:5A 二次绕组数量:1;设备最高电压:0.66kV 额定一次电流:(2000～3000)A 额定二次电流:5A 二次绕组数量:1","0.2S 级","2024E359-41","2025/12/17","","",""]
["9","河南紫云电气有限公司","91411025MA9KA6GK82","河南省许昌市襄城县创业路6号","河南省许昌市城乡一体化示范区魏武大道与隆昌路许昌5G创新应用产业园A8栋北楼四层东侧","组合互感器","JZZV1-10;JZZY1-10","额定一次电压：10kV 额定二次电压：100V 额定一次电流：(5～600)A 额定二次电流：5A 电压二次绕组数量：2 电流二次绕组数量：2;额定一次电压：10/√3 kV 额定二次电压：0.1/√3 kV 额定一次电流：(5～600)A 额定二次电流：5A 电压二次绕组数量：3 电流二次绕组数量：3","电压互感器：0.2级 电流互感器：0.2S级;电压互感器：0.2级   电流互感器：0.2S级","2025E294-41","2025/12/02","","",""]
["10","河南许继仪表有限公司","914110007167816315","许昌市城乡一体化示范区魏武大道以东尚集街以南许继智能电网产业园内","许昌市城乡一体化示范区魏武大道以东尚集街以南许继智能电网产业园内","三相智能电能表","DTZM566- 4G;DTZM566- DTZM566-G;DTZM566-Z","3×220/380V    有功：0.4-1（100）A  无功：10(100)A;3×220/380V 有功：0.4-1（100）A 无功：10(100)A;3×220/380V    有功：0.4-1（100）A  无功：10(100)A;3×220/380V 有功：0.4-1（100）A 无功：10(100)A","有功B级，无功2级（开关内置）","2025E295-41","2025/12/05","","",""]
["11","北京磐智电气有限公司","91110112551433603U","北京市海淀区信息路5号1号楼","河南省许昌市建安区三水路66号","单相费控智能电能表","DDZY2939-D;DDZY2939-Z","220V 0.25-0.5(60)A;220V 0.5-1(100)A;220V 0.25-0.5(60)A","有功A级 （开关外置）;有功A级 （开关内置）;有功A级 （开关外置）;有功A级 （开关内置）;有功A级 （开关外置）","2025E296-41","2025/12/12","","",""]
["12","北京磐智电气有限公司","91110112551433603U","北京市海淀区信息路5号1号楼","河南省许昌市建安区三水路66号","三相四线费控智能电能表","DTZY2939-D","3×220/380V   有功：0.2-0.5（60）A  无功：5（60）A;3×220/380V   有功：0.4-1（100）A  无功：10（100）A;3×220/380V   有功：0.2-0.5（60）A  无功：5（60）A;3×220/380V   有功：0.015-0.075（6）A  无功：1.5（6）A;3×220/380V   有功：0.4-1（100）A  无功：10（100）A","有功B级，无功2级 （开关内置）;有功B级，无功2级 （开关外置）;有功C级，无功2级（开关外置）;有功B级，无功2级 （开关内置）","2025E297-41","2025/12/12","","",""]
["13","新开普电子股份有限公司","91410100721832659Y","郑州市高新技术产业开发区迎春街18号","郑州市高新技术产业开发区红杉路3号","单相电子式电能表","DDSK1351-RF","220V 有功：0.1-0.5（60）A 无功：15（60）A","有功C级 无功2级","2025E298-41","2025/12/17","","",""]
["14","郑州普司顿电子设备有限公司","91410102095312954Q","河南省郑州市二七区明晖路东、振兴路北丰捷创新科技园3号楼2单元4层15号","河南省郑州市二七区明晖路东、振兴路北丰捷创新科技园3号楼2单元4层15号","称重显示控制器","XK3160P","n=3000","Ⅲ","2025E299-41","2025/12/17","","",""]
["15","河南紫云电气有限公司","91411025MA9KA6GK82","河南省许昌市襄城县创业路6号","河南省许昌市城乡一体化示范区魏武大道与隆昌路许昌5G创新应用产业园A8栋北楼四层东侧","电流互感器","LMZ1D-ZYD1;LMZ2D-ZYD1;LMZ3D-ZYD1;LMZ4D-ZYD1;LMZ5D-ZYD1","设备最高电压：0.66kV 额定一次电流： 75A、 100A、 150A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：0.66kV 额定一次电流：200A、250A、 300A、400A、500A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：0.66kV 额定一次电流： 600A、 750A、 800A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：0.66kV 额定一次电流： 1000A、 1200A、 1500A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：0.66kV 额定一次电流： 2000A、 2500A、 3000A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1","0.2S级","2025E300-41","2025/12/17","","",""]
["16","河南紫云电气有限公司","91411025MA9KA6GK82","河南省许昌市襄城县创业路6号","河南省许昌市襄城县创业路6号","电流互感器","LJZN1-10;LJZN1-20;LJZN1-35;LJZN2-10","设备最高电压：12kV 额定一次电流：(5～750)A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：24kV 额定一次电流：(5～2500)A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：40.5kV 额定一次电流：(5～2500)A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：12kV 额定一次电流：(800～2500)A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1","0.2S级","2025E301-41","2025/12/19","","",""]
["17","河南紫云电气有限公司","91411025MA9KA6GK82","河南省许昌市襄城县创业路6号","河南省许昌市城乡一体化示范区魏武大道与隆昌路许昌5G创新应用产业园A8栋北楼四层东侧","电磁式电压互感器","JDZQN-10;JDZQN-20;JDZQN-35;JDZXN-10;JDZXN-20;JDZXN-35","额定一次电压：10kV 额定二次电压:0.1kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：20kV 额定二次电压:0.1kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：35kV 额定二次电压:0.1kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：10/√3 kV 额定二次电压: 0.1/√3 kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：20/√3 kV 额定二次电压:0.1/√3 kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：35/√3 kV/ 额定二次电压：0.1/√3 kV 二次绕组数量：1","0.2级","2025E302-41","2025/12/19","","",""]
["18","郑州市凯贝特互感器有限公司","91410100674138110D","河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路279号科技园东区14号楼河南中天航空大厦17层1771号","河南省郑州市航空港经济综合实验区新港大道西侧王子工业园厂房B栋一层东跨","电磁式电压互感器","JDZQW-10;JDZQW-35;JDZXW-10;JDZXW-35","额定一次电压：10kV 额定二次电压:0.1kV  二次绕组数量：1;额定一次电压：35kV 额定二次电压:0.1kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：10/√3 kV 额定二次电压:0.1/√3 kV 二次绕组数量：1;额定一次电压：35/√3 kV 额定二次电压:0.1/√3 kV 二次绕组数量：1","0.2级","2025E303-41","2025/12/19","","",""]
["19","郑州市凯贝特互感器有限公司","91410100674138110D","河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路279号科技园东区14号楼河南中天航空大厦17层1771号","河南省郑州市航空港经济综合实验区新港大道西侧王子工业园厂房B栋一层东跨","电流互感器","LJZW1-10;LJZW1-35","设备最高电压：12kV 额定一次电流：(5～1200)A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1;设备最高电压：40.5kV 额定一次电流：(5～1600)A 额定二次电流：5A 二次绕组数量：1","0.2S级","2025E304-41","2025/12/19","","",""]
["20","河南许继仪表有限公司","914110007167816315","许昌市城乡一体化示范区魏武大道以东尚集街以南许继智能电网产业园内","许昌市城乡一体化示范区魏武大道以东尚集街以南许继智能电网产业园内","三相四线智能电能表(网关型) ;三相四线智能电能表(网关型);三相四线智能电能表(网关型）;三相四线智能电能表(网关型)","DTZM566-D;DTZM566-G;DTZM566-Z","3×220/380V   有功：0.01-0.05(10)A  无功：1(10)A;3×220/380V   有功：0.2-0.5(80)A   无功：5(80)A;3×220/380V   有功：0.01-0.05(10)A  无功：1(10)A;3×220/380V  有功：0.2-0.5(80)A  无功：5(80)A;3×220/380V  有功：0.01-0.05(10)A  无功：1(10)A","有功B级，无功1级;有功C级，无功1S级;有功B级，无功1级;有功C级，无功1S级;有功B级，无功1级;有功C级，无功1S级","2025E305-41","2025/12/24","","",""]
["21","开封威利流量仪表有限公司","914102007648561327","开封市北郊乡王口舌村","开封市示范区九大街与陇海四路交叉口","NB-IoT物联网超声波热量表","WCR","DN25 常用流量：3.5m³/h 流量范围：（0.07～7）m³/h;DN20  常用流量：2.5m³/h 流量范围：（0.05～5）m³/h;DN32  常用流量：6m³/h 流量范围：（0.12～12）m³/h","最大允许工作压力：1.6MPa   温度范围：（4～95）℃   温差范围：（3～65）K   环境等级：B类   安装方式：水平   安装位置：进口   2级","2025F194-41","2025/12/17","","",""]
["22","中储恒科物联网系统有限公司","91410182092546616C","河南省郑州市荥阳广武镇大河路与四维东路交汇处（合作共建区）","河南省郑州市荥阳广武镇大河路与四维东路交汇处（合作共建区）","动态汽车衡","ZDG-60-ZZ","最大秤量Max=60t 最小秤量Min=1t 分度值d=20kg 最高运行速度:30km/h 最低运行速度:0km/h;最大秤量Max=60t 最小秤量Min=1t  分度值d=100kg 最高运行速度：30km/h  最低运行速度：0km/h","车辆整车总重量：1级；单轴载荷或轴组载荷：B级;车辆整车总重量：2级；单轴载荷或轴组载荷：C级","2025F276-41","2025/12/17","","",""]
["23","河南瑞多泽医疗电子有限公司","91410700MA9FP0LH60","河南省新乡市平原示范区红旗渠路1号","河南省新乡市平原示范区红旗渠路1号","一体式上臂电子血压计","RDZ-X1、RDZ-X3、RDZ-X5、RDZ-X7、RDZ-X9、RDZ-X11、RDZ-X13、RDZ-X15","(0.0~40.0)kPa  [(0~300)mmHg]","最大允许误差：±0.4kPa[±3mmHg]","2025F277-41","2025/12/17","","",""]
["24","郑州安然测控技术股份有限公司","914101002680696907","郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号楼","河南省郑州市梧桐街汉威物联网园区3号楼","膜式燃气表","G1.6;G2.5;G4","G1.6 （0.016~2.5）m³/h;G2.5 （0.025~4.0）m³/h;G4 （0.04~6.0）m³/h","1.5级","2025F278-41","2025/12/19","","",""]
["25","新天科技股份有限公司","914101007241256186","郑州高新技术产业开发区红松路252号","郑州高新技术产业开发区红松路252号","窄带物联网膜式燃气表","FQ-N","G1.6 （0.016~2.5）m³/h;G4 （0.04~6.0）m³/h;G2.5 （0.025~4.0）m³/h","1.5级","2025F279-41","2025/12/29","","",""]
["26","郑州安然测控技术股份有限公司","914101002680696907","郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号楼","河南省郑州市梧桐街汉威物联网园区3号楼","膜式燃气表","G1.6B;G2.5B","G1.6B （0.016~2.5）m³/h;G2.5B （0.025~4.0）m³/h","1.5级","2025F280-41","2025/12/29","","",""]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}