附件2
可再生能源建筑应用项目评价报告模板
一、指标汇总表

表1 可再生能源建筑应用项目核定指标汇总表

	一、项目基本情况

	1.项目名称
	

	2.项目地址
	
	3.应用建筑面积（万m2）
	

	4.建筑类型
	□居住建筑    □公共建筑    □其他              

	5.应用类型
	□建筑光伏一体化应用        □地源热泵建筑应用      □其他              

	6.开工日期
	
	7.竣工日期
	

	8.申报单位
	

	9.联系人
	
	10.联系方式
	

	二、形式检查结果

	序号
	项目
	结论

	资料

检查
	1
	项目立项、审批文件
	

	
	2
	项目施工设计文件审查报告及其意见
	

	
	3
	竣工验收图纸
	

	
	4
	项目关键设备检测报告
	

	
	5
	隐蔽工程验收记录和资料
	

	
	6
	分项工程质量验收记录
	

	
	7
	太阳能建筑应用对相关建筑日照、承重和安全的影响分析资料
	

	
	8
	地源热泵系统对水文、地质、生态、相关物理化学指标的影响分析资料
	

	
	9
	关键部件质检合格证书和相应的检测报告
	

	
	10
	单机试运转记录、系统调试记录
	

	三、实施量检查

	1.实施规模
	

	2.系统配置(系统类型、主要设备参数、装机容量、主要部 件类型和技术参数、控制系统等)
	


	四、评价指标

	（一）太阳能光伏系统

	序号
	项   目
	评价结果

	1
	光电转换效率(%)
	

	2
	费效比(元/kWh)
	

	3
	年发电量(kWh)
	

	4
	光伏组件背板最高工作温度(C)
	

	5
	建筑自消纳比例(%)
	

	6
	常规能源替代量(kWh) (年)
	

	7
	二氧化碳减排量(t/年)
	

	8
	二氧化硫减排量(t/年)
	

	9
	粉尘减排量(t/年)
	

	判定和分级

	1
	合格判定
	□合格☑不合格

	2
	分级评价
	□ 1 级 □ 2 级 □ 3 级

	说明：此表为检查、测试及判定结果汇总表，在报告正文中要求给出具体的结果，正文至少包括下列几部分内容：1)概况；2)依据；3)形式检查结果；4)测评内容；5)仪器仪表清单；6)测试结果；7)判定结果；8)测评方案。

	（二）地热能及热泵

	序号
	项   目
	评价结果

	1
	地源热泵系统制冷能效比、制热性能系数 COPv/EERv
	

	2
	热泵机组制热性能系数、制冷能效比 COP/EER
	

	3
	室内温湿度
	

	4
	常规能源替代量(kWh )/(t标煤/年)
	

	5
	二氧化碳减排量(t/年)
	

	6
	二氧化硫减排量(t年)
	

	7
	粉尘减排量(t/年)
	

	8
	静态投资回收期(年)
	

	判定和分级

	1
	合格判定
	□合格  □不合格

	2
	分级评价
	□1级  □2级  □3级

	说明：此表为检查、测试及判定结果汇总表，在报告正文中要求给出具体的结果，正文至少包括下列几部分内容：1)概况；2)依据；3)形式检查结果；4)测评内容；5)仪器仪表清单；6)测试结果；7)判定结果；8)测评方案。


二、工程概况

三、测试和评价依据

四、形式检查结果

五、测试和评价内容

六、仪器仪表清单

七、测试和评价方案

包括仪器设备安装方案、测试周期、运行方案和计算方法等内容。

八、测试结果

包括各项目的测试数据结果。

九、评价结果
包括各项指标的评价结果和具体数据，判定和分级的评价过程等。



